ЛЕНИНОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(май 2021)

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ АПТЕЧЕК

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Согласно приказу Минздрава России от 15.12.2020 г. № 1331н с 1.09.2021 г. работодателю придется комплектовать аптечки для оказания первой помощи работникам по-новому.

Документ вступит в силу с 1.09.2021 г. и будет действовать в течение 6 последующих лет. С указанного периода начнут действовать обновленные требования к комплектации медицинскими изделиями аптечек для оказания экстренной помощи персоналу организации.

В приказе № 1331н обозначены 12 наименований медицинских изделий. Предусмотрена их классификация. Допустима комплектация одним из видов. К примеру, необходимы две пары нестерильных перчаток, которые можно выбрать из 11 имеющихся видов.

Также разрешаются различные комбинации перечисленных в перечне приказа расходных материалов.

В аптечке экстренной помощи должны будут присутствовать:

- 10 одноразовых медицинских нестерильных масок (в настоящее время требуется наличие 2 медицинских нестерильных трехслойных нетканых масок с резинками или завязками). Указаны два их вида;

- 4 марлевых медицинских бинта размером не менее 5 м х 10 см (сейчас нужен 1 подобный бинт);

- 2 упаковки марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см N 10 (пока достаточно 1 упаковки);

- 2 спасательных изотермических покрывала размером 160 х 210 см (ранее требовалось одно);

- маска для сердечно-легочной реанимации (1 шт);

- жгут кровоостанавливающий (1 шт);

- ножницы (1 шт);

- лейкопластыри - фиксирующие (1 шт), бактерицидные маленькие (10 шт) и большие (1 шт).

Наборы также оснащаются футляром, сумкой и инструкцией.

Дезинфицирующие средства в перечень не включены.

Укомплектованные до 1.09.2021 г. аптечки применяются в пределах срока их годности, но не позднее 31.08.2025 г.

Отсутствие аптечки экстренной медицинской помощи в организации может стать правовым основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которая предусматривает предупреждение или штраф:

- 2-5 тыс. рублей - для должностных лиц,

- 2-5 тыс. рублей - для ИП,

- 50-80 тыс. рублей - для юрлиц.

Внештатный технический инспектор труда Лениногорской территориальной

организации Общероссийского Профсоюза образования

Нина Васильева